## Rechner
Berechnungstool für die speicherwirksame Masse gemäß EN ISO 13786
www.htflux.com
hellgelbe Felder ausfüllen
|  | Bezeichnung | Wärmeleit- fähigkeit l [W/m.K] | Rohdichte r [kg/m³] | spez. Wärmekap. C [J/kg.K] | Schichtdicke d [m] | R [m²K/W] |  |  | Berechnungsergebnisse gemäß EN ISO 13786:
|  | Rsi (Wärmeüberg.wid. innen) |  |  |  |  | 0.13 |  |  | Wärmeaufnahme außen: |  |  | 0.84705 | W/(m²K)
|  | Beton | 1.8 | 2400 | 1000 | 0.2 | 0.11111 |  |  | Phasenverschiebung Wa. außen: |  |  | 4.0324 | h
|  | Dämmung | 0.04 | 30 | 1400 | 0.1 | 2.5 |  |  | Wärmeaufnahme innen: |  |  | 5.9418 | W/(m²K)
|  | Putz | 1 | 1200 | 1500 | 0.005 | 0.005 |  |  | Phasenverschiebung Wa. Innen: |  |  | 0.85301 | h
[10 empty] | dynamische Wärmeaufnahme: |  |  | 0.060558 | W/(m²K)
[10 empty] | Phasenverschiebung dyn. Wa.: |  |  | -8.1088 | h
[10 empty] | Fl.bez.wirksame Wärmekapazität außen: |  |  | 12.48 | kJ/(m².K)
[10 empty] | Fl.bez.wirksame Wärmekapazität innen: |  |  | 82.2901 | kJ/(m².K)
[10 empty] | Dekrement f: |  |  | 0.16872
|  | Rse (Wärmeüberg.wid. außen) |  |  |  |  | 0.04
|  |  |  | U-Wert: | 0.35892 | W/m²K
|  |  |  | Gesamtdicke: | 0.305 | m
Für weiterführende Untersuchungen, Simulationsberechnungen,
Material-Datenbank etc. verwenden Sie bitte unsere HTflux-Software.
|  | © 2017 DI Daniel Rüdisser | http://www.htflux.com
Dieses Excel-Tool ist zur freien Verwendung und Weitergabe!
Das Tool wurde validiert. Jegliche Haftung oder Gewährleistung für
die Berechnungsergebnisse wird dennoch ausgeschlossen.
|  | Phase [h] | komplex | [17 empty] | MATRIX PRODUKT-REIHE
| Betrag | -11.8587 | -13,9778464562229-0,51715508291878i |  |  |  |  | delta | eta | -delta/(2l) | -l/delta | Z11=Z22 real | Z11=Z22 imag | Z12 r | Z12 i | Z21 r | Z21 i | Z11 | Z12 | Z21 | Z11 | Z12 | Z21 | Z22
Z11 | 13.9874 | 0.99235 | 80,2783650810521+21,3383375910332i | [17 empty] | 1 | -0,13 | 0 | 1
Z21 | 83.0659 | -3.8912 | 8,66054454536905-14,0597700973338i |  |  |  |  | 0.14362 | 1.3926 | -0.039894 | -12.5331 | 0.37882 | 1.8585 | -0.097252 | -0.07054 | 22.1609 | -30.5525 | 0,378820355966216+1,85846340396224i | -0,0972517862951999-0,0705404524144084i | 22,1609367086006-30,5525497373485i | -2,50210141615186+5,83029486981754i | -0,146498432570808-0,312140694929499i | 22,1609367086006-30,5525497373485i | 0,378820355966216+1,85846340396224i
Z12 | 16.5131 | 8.9618 | -68,6822511492357+70,0689560408111i |  |  |  |  | 0.16184 | 0.61789 | -2.023 | -0.24716 | 0.97571 | 0.38117 | -2.4879 | -0.31794 | 0.038843 | -0.30395 | 0,975714398512469+0,381172496241641i | -2,48785532573272-0,317938155498258i | 0,0388434734181361-0,303948867231183i | -4,76424974624293+4,76737381325484i | 8,05457834846356-14,0698179769897i | 33,8481292258893-21,4063759699787i | -65,1858003820753+70,9222416405954i
Z22 | 98.1168 | [6 empty] | 0.12361 | 0.040451 | -0.061804 | -8.0901 | 1 | 0.0016362 | -0.005 | -2.7271e-06 | 0.00035697 | -0.6545 | 0,999999553783079+0,00163624612506997i | -0,00499999955378308-2,72707692147346E-06i | 0,00035697353426147-0,654498411088215i | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  | 4.0324 | 0,417279507342515+0,737137138321967i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y11 | 0.84705 | 0.85301 | 5,79421502242009+1,31589590114481i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y22 | 5.9418 | -8.1088 | 0,0317605828069478+0,0515610179110267i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y12 | 0.060558 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  |  | -14,9778464562229-0,51715508291878i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Z11-1 |  |  | 8,66054454536905-14,0597700973338i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  | -7.977 | -0,449040090149463-0,788698156232993i | [14 empty] | 1 | -0,04 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,66054454536905-14,0597700973338i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -68,6822511492357+70,0689560408111i
X1 | 12.48
-69,6822511492357+70,0689560408111i
Z22-1 |  |  | 8,66054454536905-14,0597700973338i
|  | -11.1194 | -5,82597560522704-1,36745691905584i
X2 | 82.2901

## Validierungsbeispiel
Berechnungstool für die speicherwirksame Masse gemäß EN 13786
www.htflux.com
hellgelbe Felder ausfüllen
|  | Bezeichnung | Wärmeleit- fähigkeit l [W/m.K] | Rohdichte r [kg/m³] | spez. Wärmekap. C [J/kg.K] | Schichtdicke d [m] | R [m²K/W] |  |  | Berechnungsergebnisse gemäß EN ISO 13786:
|  | Rsi (Wärmeüberg.wid. innen) |  |  |  |  | 0.13 |  |  | Wärmeaufnahme außen: |  |  | 0.84705 | W/(m²K)
|  | Beton | 1.8 | 2400 | 1000 | 0.2 | 0.11111 |  |  | Phasenverschiebung Wa. außen: |  |  | 4.0324 | h
|  | Dämmung | 0.04 | 30 | 1400 | 0.1 | 2.5 |  |  | Wärmeaufnahme innen: |  |  | 5.9418 | W/(m²K)
|  | Putz | 1 | 1200 | 1500 | 0.005 | 0.005 |  |  | Phasenverschiebung Wa. Innen: |  |  | 0.85301 | h
[10 empty] | dynamische Wärmeaufnahme: |  |  | 0.060558 | W/(m²K)
[10 empty] | Phasenverschiebung dyn. Wa.: |  |  | -8.1088 | h
[10 empty] | Fl.bez.wirksame Wärmekapazität außen: |  |  | 12.48 | kJ/(m².K)
[10 empty] | Fl.bez.wirksame Wärmekapazität innen: |  |  | 82.2901 | kJ/(m².K)
[10 empty] | Dekrement f: |  |  | 0.16872
|  | Rse (Wärmeüberg.wid. außen) |  |  |  |  | 0.04
|  |  |  | U-Wert: | 0.35892 | W/m²K
|  |  |  | Gesamtdicke: | 0.305 | m
Für weiterführende Untersuchungen, Simulationsberechnungen,
Material-Datenbank etc. verwenden Sie bitte unsere HTflux-Software.
|  | © 2017 DI Daniel Rüdisser | http://www.htflux.com
Dieses Excel-Tool ist zur freien Verwendung und Weitergabe!
Das Tool wurde validiert. Jegliche Haftung oder Gewährleistung für
die Berechnungsergebnisse wird dennoch ausgeschlossen.
|  | Phase [h] | komplex | [17 empty] | MATRIX PRODUKT-REIHE
| Betrag | -11.8587 | -13,9778464562229-0,51715508291878i |  |  |  |  | delta | eta | -delta/(2l) | -l/delta | Z11=Z22 real | Z11=Z22 imag | Z12 r | Z12 i | Z21 r | Z21 i | Z11 | Z12 | Z21 | Z11 | Z12 | Z21 | Z22
Z11 | 13.9874 | 0.99235 | 80,2783650810521+21,3383375910332i | [17 empty] | 1 | -0,13 | 0 | 1
Z21 | 83.0659 | -3.8912 | 8,66054454536905-14,0597700973338i |  |  |  |  | 0.14362 | 1.3926 | -0.039894 | -12.5331 | 0.37882 | 1.8585 | -0.097252 | -0.07054 | 22.1609 | -30.5525 | 0,378820355966216+1,85846340396224i | -0,0972517862951999-0,0705404524144084i | 22,1609367086006-30,5525497373485i | -2,50210141615186+5,83029486981754i | -0,146498432570808-0,312140694929499i | 22,1609367086006-30,5525497373485i | 0,378820355966216+1,85846340396224i
Z12 | 16.5131 | 8.9618 | -68,6822511492357+70,0689560408111i |  |  |  |  | 0.16184 | 0.61789 | -2.023 | -0.24716 | 0.97571 | 0.38117 | -2.4879 | -0.31794 | 0.038843 | -0.30395 | 0,975714398512469+0,381172496241641i | -2,48785532573272-0,317938155498258i | 0,0388434734181361-0,303948867231183i | -4,76424974624293+4,76737381325484i | 8,05457834846356-14,0698179769897i | 33,8481292258893-21,4063759699787i | -65,1858003820753+70,9222416405954i
Z22 | 98.1168 | [6 empty] | 0.12361 | 0.040451 | -0.061804 | -8.0901 | 1 | 0.0016362 | -0.005 | -2.7271e-06 | 0.00035697 | -0.6545 | 0,999999553783079+0,00163624612506997i | -0,00499999955378308-2,72707692147346E-06i | 0,00035697353426147-0,654498411088215i | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  | 4.0324 | 0,417279507342515+0,737137138321967i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y11 | 0.84705 | 0.85301 | 5,79421502242009+1,31589590114481i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y22 | 5.9418 | -8.1088 | 0,0317605828069478+0,0515610179110267i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Y12 | 0.060558 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  |  | -14,9778464562229-0,51715508291878i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
Z11-1 |  |  | 8,66054454536905-14,0597700973338i |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,10143068712013-14,0804563006506i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -65,4711165459936+70,9224895444524i
|  | -7.977 | -0,449040090149463-0,788698156232993i | [14 empty] | 1 | -0,04 | 0 | -13,9778464562229-0,51715508291878i | 8,66054454536905-14,0597700973338i | 80,2783650810521+21,3383375910332i | -68,6822511492357+70,0689560408111i
X1 | 12.48
-69,6822511492357+70,0689560408111i
Z22-1 |  |  | 8,66054454536905-14,0597700973338i
|  | -11.1194 | -5,82597560522704-1,36745691905584i
X2 | 82.2901